# PROYECTO CURRICULAR

Y

PROGRAMACIÓN DE AULA

SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD

Ciclos Formativos

Disponible la Programación completa en la Zona de Profesores de Editex

ÍNDICE

- PRESENTACIÓN

- OBJETIVOS GENERALES

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE REALIZACIÓN

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

- SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN

- ESTRUCTURA DEL MATERIAL

- METODOLOGÍA

- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

UNIDAD 1. Fundamentos de electricidad. Circuitos eléctricos

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Conocer el origen de la electricidad, así como los circuitos básicos.

Saber las unidades y magnitudes eléctricas, la ley de Ohm y el efecto Joule.

Diferenciar entre corriente continua y alterna.

Analizar el funcionamiento de la batería y sus procesos de carga y descarga. Verificar su estado y poner en carga.

Manejar con destreza el polímetro y realizar las mediciones más comunes.

CONTENIDOS

- Origen de la electricidad

- El circuito eléctrico

- Unidades eléctricas. Ley de Ohm

- Potencia eléctrica y efecto Joule

- Corriente continua y alterna

- Circuitos en serie y en paralelo

  - Circuito en serie

  - Asociación de resistencias en serie

  - Circuito en paralelo

  - Asociación de resistencias en paralelo

- Generación de corriente. Baterías

  - Constitución

  - Proceso de descarga

  - Proceso de carga

  - Características eléctricas de las baterías

  - Acoplamiento de baterías

  - Verificación de la batería

  - Mantenimiento y carga de la batería

  - Avances tecnológicos en baterías

- Mediciones eléctricas con el polímetro

  - Medición de tensión

  - Medición de intensidad

  - Medición de resistencias y continuidad

  - Caídas de tensión

  - Masas defectuosas

  - Fugas de corriente

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS

Saber los fundamentos de la electricidad estática.

Interpretar un circuito básico.

Conocer y aplicar la ley de Ohm.

Diferenciar circuitos con corriente alterna y continua.

Comprobar el estado de una batería. Ponerla bajo carga.

Efectuar mediciones con polímetro.