	[image: image1.jpg]=

EDITEX

www.editex.es




	Instalaciones eléctricas interiores
	PROGRAMACIÓN 
MUESTRA



PROYECTO CURRICULAR

y

PROGRAMACIÓN DE AULA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES

“Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas”

Electricidad y Electrónica

	Disponible la Programación completa en la Zona de Profesores de Editex


Índice

1.
INTRODUCCIÓN. Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
3
1.1.
Perfil profesional del título
3
1.2.
Competencia general
3
1.3.
Entorno profesional
3
1.4.
Marco normativo del ciclo
3
2.
COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO
4
2.1.
Unidades de competencia
4
2.2.
Competencias profesionales, personales y sociales
5
2.3.
Objetivos generales
7
2.4.
Duración del módulo
9
103.
CONTENIDOS BÁSICOS


4.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
14
205.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS


216.
PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO


227.
UNIDADES DE TRABAJO


24UNIDAD DE TRABAJO 1. Circuitos básicos I


26UNIDAD DE TRABAJO 2. Circuitos básicos II


28UNIDAD DE TRABAJO 3. Normativa y documentación


30UNIDAD DE TRABAJO 4. Instalaciones eléctricas en viviendas


32UNIDAD DE TRABAJO 5. Conductores eléctricos


34UNIDAD DE TRABAJO 6. Canalizaciones y envolventes


UNIDAD DE TRABAJO 7. Protecciones eléctricas
36
UNIDAD DE TRABAJO 8. Instalaciones en edificios de viviendas
38
40UNIDAD DE TRABAJO 9. Luminotécnia


42UNIDAD DE TRABAJO 10. Instalaciones eléctricas en industrias



44UNIDAD DE TRABAJO 11. Instalaciones eléctricas especiales


46UNIDAD DE TRABAJO 12. Mantenimiento eléctrico




UNIDAD 1. Circuitos básicos I
OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos:

· Conocer las partes que componen un sistema eléctrico.

· Conocer la simbología eléctrica, así como los tipos de esquemas utilizados en las instalaciones eléctricas interiores.

· Aprender los diferentes circuitos básicos y realizar el montaje de los mismos.

· Conocer los principales equipos de medida para realizar las comprobaciones iniciales de los montajes eléctricos realizados. 

· Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de circuitos eléctricos básicos
	Unidad de trabajo: 1 Circuitos básicos I
	Temporalización: 24 horas (sobre 295)

	Contenidos
	Resultados de aprendizaje *
	Criterios de evaluación *
	Instrumentos de evaluación 
Criterios de calificación

	1. El circuito eléctrico.
2. Simbología eléctrica.
3. Esquemas eléctricos.
4. Mecanismos, cajas de mecanismos, cajas de registro y bornes de conexión.

5. Circuitos básicos.
6. Magnitudes y medidas eléctricas.


	RA 1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica.

RA 6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

RA 8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos


	1a ,1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j

6a ,6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g

8a ,8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h


	1. Pruebas de conocimientos:

•
Teóricos.

•
Prácticos.

2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma.

3. Trabajos de investigación

4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc.

A esta Unidad le daremos una ponderación de un 8% sobre el contenido total del módulo profesional.

	Metodología

	La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el alumno (vídeos, transparencias, presentaciones multimedia, etc.).

Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los apartados prácticos que sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas.

Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo.


	Recursos TIC

	Enlaces para ampliar contenidos:
· < www.bjc.es/es >

· < www.simonelectric.com >

· < www.gewiss.com/es/es >




	1
	



[image: image1.jpg][image: image2.jpg]=

EDITEX

www.editex.es



[image: image3.jpg]=

EDITEX

www.editex.es



